ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье

Основные причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнем, в основном при курении;

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Это чаще всего электропроводка с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, эксплуатация электроприборов кустарного изготовления или в условиях, не соответствующих инструкциям;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств.

Чаще всего, гибель людей является следствием алкогольного опьянения виновников пожара.

# Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий

# для Вас и жителей соседних домов, квартир.

- Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

- не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в люки мусоропроводов

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ

- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

- Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов

- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95 оС и самодельных (кустарных) электроприборов

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки

- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами

- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов

- Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов

- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический  лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца

- высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой

# При эксплуатации печей  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е   от ________________ 20       года

# С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

# (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес)

# _________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

01

01